УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «СИТЭК»

_______________ Ахметов А.А.

21 декабря 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на покупку регуляторов давления и запасных частей для обеспечения потребностей ООО «СИТЭК»

Таблица 1

| № п\п | Наименование | Обозначение нормативного документа, который устанавливает технические требования к поставке товара (ГОСТ, ТУ, ОСТ) или тех.характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | РДО-1-100/150 | ГОСТ 11881-76 для редуцирования и стабилизации давления любой газообразной среды | шт | 3 |
| 2. | Эластичная манжета клапана 150мм мембраны |  | шт | 5 |
| 3. | РДС-ПС-01 (регулятор управления) | ГОСТ 27.003-90 Вспомогательный регулятор совместно с осевым клапаном КэО-01 (включая комплект сменных частей). | шт | 6 |
| 4. | Пружина (большая) регулятора управления РДС-ПС-01 |  | шт | 15 |
| 5. | Пружина (малая) регулятора управления РДС-ПС-01 |  | шт | 4 |
| 6. | Фильтр керамический РДС-ПС-01 |  | шт | 20 |
| 7. | Мембрана малая РДС-ПС-01 |  | шт | 10 |
| 8. | Мембрана большая РДС-ПС-01 |  | шт | 10 |

- Краткая техническая характеристика:

Поставка регуляторов РДО-1 непрямого действия пилотного типа предназначенный:

- Для регулирования и стабилизации давления «после себя»;

- Для поддержания давления «до себя», сброса избыточного давления на входе в регулятор.

Все составные части регулятора должны быть прочными при пробном избыточном давлении Рпр=1,5 PN и герметичны при Рпр=PN±5%.

Основные технические параметры РДО-1-100/150:

- Условный проход DN – 150 мм;

- Условная пропускная способность – 344 Kv, м3/ч;

- Условное давление PN – 10,0 (100) МПа (кг/см2).

Должен сохранять работоспособность:

- при воздействии синусоидальных вибраций по группе L3 ГОСТ Р 52931-2008 (частота 5-25 Гц, амплитуда смещения 0,1 мм);

- В диапазоне температур окружающего воздуха от -30º до +50ºС;

- При верхнем значении относительной влажности окружающего воздуха 95% при tº +35ºC.

Основные параметры и размеры регулятора управления РДС-ПС-01 (пилот):

- Условное давление PN – 10 МПа;

- Давление на входе – 0,3-10,0 МПа;

- Диаметр проходного сечения сопла – 2,4 мм;

- Давления на выходе – 0,07 …. 0,53; 0,18….1,58 МПа;

- Масса – 3,03 кг.

Должен сохранять работоспособность:

- при воздействии синусоидальных вибраций по группе N3 ГОСТ Р 52931 (частота 5-80 Гц, амплитуда смещения 0,15 мм);

- В диапазоне температур окружающего воздуха от -30º до +50ºС

- При верхнем значении относительной влажности окружающего воздуха 95% при tº +35ºC и более низких температурах без конденсации влаги.

Вероятность безотказной работы Р(t) должна быть не менее 0,98 за 2000 ч работы при доверительной вероятности Р=0,9

Использование регуляторов производится автономно. Периодически необходимо производить внешний осмотр. Частота осмотров должна быть не реже одного раза в месяц. Мониторинг давления должен производиться ежедневно

Срок службы до списания регуляторов должен составлять не менее 30 лет при условии плановой замены эластичных манжет, диафрагм и уплотнительных колец. Периодичность замены - 5 лет.

- Срок поставки: в течение 35 (40) рабочих дней с момента заключения договора.

Поставка и разгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика

- Адреса поставки: РФ, Белгородская область, г.Губкин, ул. Мира 20

- Начальная (максимальная) цена за сумму цен составляет:

- для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС) – 1 215 638,04 руб. (Один миллион двести пятнадцать тысяч шестьсот тридцать восемь рублей 04 копейки);

- для участников, освобожденных от уплаты НДС (без НДС) – 1 030 201,73 (Один миллион тридцать тысяч двести один рубль 73 копейки).

- Требования к поставляемым товарам:

- Поставляемые регуляторы давления и материалы должны быть изготовлены серийно не ранее 2016 года, быть новыми, ранее неиспользованными и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям, указанным в п.1; таблице 1 Технического задания и удостоверяться сертификатами качества и гарантиями завода-изготовителя.

- Каждая единица регулятора должна быть изготовлена в заводских условиях, соответствовать требованиям технических регламентов, ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р) и стандартов к соответствующему виду продукции, применяемому либо признаваемому на территории Российской Федерации.

- С товаром поставляются в полном объеме технические условия, паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний используемый в процессе изготовления, содержащий сведения о фактических показателях качества, чертежи и иная необходимая для установки, эксплуатации, ремонта документация на русском языке на бумажном носителе.

- Регуляторы и поставляемые запасные части (детали), должны иметь сертификаты на соответствие требованиям промышленной безопасности и разрешение на применение согласно п. 1 статьи 7 Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов 4.4. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов.

- Требования к упаковке и транспортировке товара:

- Регуляторы и комплектующие должны поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должны быть чётко маркированы и определяемы в прилагаемых к нему чертежах.

- На время транспортировки и хранения регуляторы должны быть законсервированы в соответствии с ГОСТ 9.014 «Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования» по соответствующей группе изделий для варианта упаковки ВУ-0 на срок защиты без переконсервации не менее двух лет, соответствующий условиям хранения и транспортировки категории ОЖ4.

- При упаковке и транспортировке в отверстиях регулятора должны быть установлены транспортные заглушки.

- При поставке все регуляторы должны быть упакованы в парафинированной бумаге и уложены в ящик. В каждый ящик должен быть вложен комплект запасных частей и комплект монтажных частей в количестве, соответствующем количеству регуляторов, в том числе дополнительный комплект частей указанных в спецификации табл.1.

- Каждый ящик должен быть промаркирован названием производителя, датой изготовления, номером партии и другими кодами, позволяющими однозначно идентифицировать производителя, дату и время его производства для предъявления претензий в случае их возникновения.

- Условия транспортирования должны соответствовать группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69. Упаковка и крепление должны исключать смещение и соударения во время транспортировки.

- При транспортировке на открытых платформах ящики должны быть укрыты брезентом для исключения попадания на них осадков.

- Требования к маркировке товара:

- Маркировка регуляторов РДО-1-100/150 и РДС-ПС-01 (включая комплект сменных частей указанных в табл.1) должна быть выполнена в соответствии с СТО Газпром 2-4.1-212-2008 и ГОСТ Р 53760-2007 на фирменной бирке из алюминиевого листа, на которой нанесены:

- Наименование предприятия-изготовителя;

- Наименование изделия;

- Шифр и обозначение изделия;

- Величина условного давления PN;

- Величина условного прохода DN;

- Заводской номер;

- Дата изготовления;

- Наименование рабочей среды (для РДС-ПС-01);

- Климатическое исполнение и категория размещения;

- Стрелка, указывающая направление рабочей среды (для РДО-1-100/150);

- Знак соответствия национальным стандартам и/или знак обращения на рынке с указанием кода (логотипа) сертификационного органа, выдавшего сертификат соответствия;

- Номер технических условий;

- Материал корпуса;

- Масса изделия.

- Транспортная маркировка груза также должна содержать основные надписи, манипуляционные знаки: «Боится сырости», «Верх, не кантовать», количество изделий в упаковке, массу брутто, шифр регулятора, категорию груза.

- Маркировка должна быть сохранна в течение всего срока службы. Исполнение знаков и надписей, а также места маркировки должны соответствовать ГОСТ 14192-96.

- Требования по объему гарантий качества товара:

- Поставщик должен гарантировать качество поставляемых регуляторов и комплектующих, соответствующее качеству регуляторов и комплектующих, изготовленных заводом-изготовителем.

- В случае, если при внутритарной приемке Товаров, производстве монтажных, пусконаладочных и иных работ и/или в течение гарантийного срока Покупатель обнаружит в Товаре производственные недостатки, несоответствие требованиям нормативных документов, иные дефекты и недостатки, возникшие не по вине Покупателя, Поставщик за свой счет в сроки, согласованные Сторонами, но не более 30 (тридцати) календарных дней с момента получения претензии от Покупателя, по выбору Покупателя:

-	производит за свой счет ремонт Товара;

-	производит за свой счет замену Товара;

-	возвращает Покупателю стоимость Товара;

-	возмещает Покупателю расходы, связанные с устранением недостатков Товара.

В случае замены, ремонта Товара, гарантийный срок данного Товара начинается снова со дня его замены, ремонта.

- При обнаружении скрытых дефектов, дефектов на резьбе или посадочных поверхностях в поставленных регуляторах либо комплектующих, произошедшие по вине Поставщика или производителя Товара, Поставщик обязан обменять дефектные материалы или регуляторы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Покупателя.

- Требования к безопасности товара:

- Все работы по изготовлению, хранению, транспортировке и эксплуатации товара производится с учетом требований следующих документов:

- «Регулятор РДО-1. Руководство по эксплуатации»

- «Регулятор РДС-ПС-01. Руководство по монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию»

- НЕ допускается устранение дефектов и подтягивание резьбовых соединений, при испытаниях и наладке регулятора находящегося под давлением.