Требование, указанное в п. 5 «Измерение плановых и высотных смещений конструкций», не является не выполнимым ни в части измерений, ни в части сравнений, ввиду того что исходные данные первоначального положения по запросу предоставляются эксплуатирующей организацией.

В случае отсутствия системы наблюдательных марок конкретное расположение деформационных марок в соответствии с ГОСТ 24846-81 должна определять организация, выполняющая измерения, по согласованию эксплуатирующей организацией, учитывая особенности конструктива.

Информация по первоначальным наблюдениям деформационных марок предоставляется эксплуатирующей организацией, в случае отсутствия таковых данных достаточно провести сравнение с проектными данными.

В виду вышеизложенного сообщаем, что в настоящем техническом задании изложено достаточно информации и отсутствуют требования ограничивающие права участников закупки, о чем свидетельствуют поступающие заявки на участие в запросе предложений.