Приложение

к закупочной документации

|  |  |
| --- | --- |
| **УТВЕРЖДАЮ:**  Генеральный директор  ООО «Ситэк»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ахметов А.А. |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Открытого запроса предложений по отбору организации

на право заключения договора

**«Проведение экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) с целью определения срока службы ГО, технологического оборудования (по результатам внутритрубной диагностики)»**

Заказчик и организатор процедуры закупки: ООО «Ситэк»

Москва 2017

* 1. **Срок выполнения работ:**

**В соответствии с договором на оказание услуг по п**роведению экспертизы промышленной безопасности (далее - ЭПБ) с целью определения срока службы газопровода-отвода к Калининградской ТЭЦ-2, технологического оборудования (далее - Объект) по результатам внутритрубной диагностики**:**

**- начало выполнения работы – с даты подписания Договора;**

**- окончание выполнения работы – 12 марта 2018 года.**

1. **Начальная (максимальная) цена:**

* **Для участников, не освобожденных от уплаты НДС начальная максимальная цена договора составляет 234 033,33 руб. (Двести тридцать четыре тысячи тридцать три рубля 33 копейки), в том числе НДС 18 % - 35 700,00 руб. (Тридцать пять тысяч семьсот рублей 00 копеек).**
* **Для участников, освобожденных от уплаты НДС (без НДС) 198 333,33 (Сто девяносто восемь тысяч триста тридцать три рубля 33 копейки).**
* **Начальная (максимальная) цена включает в себя все затраты, издержки, денежный сбор за выдачу сертификата соответствия качества противокоррозионной защиты, и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с выполнением Работ, предусмотренных настоящим техническим заданием.**

1. **Наименование и место нахождения объекта ЭПБ общие сведения:**

**Газопровод-отвод к Калининградской ТЭЦ-2, Российская Федерация, Калининградская область, Гурьевский район;**

1. **Цель (задачи) проведения работ:**

* Проведение ЭПБ с целью оценки соответствия Объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности и определения безопасного срока эксплуатации Объекта.
* **Подготовка и оформление заключения ЭПБ по результатам технического отчета внутритрубной диагностики (ВТД) Объекта в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области промышленной безопасности (включая расчет срока дальнейшей безопасной эксплуатации Объекта, разработку рекомендаций и мероприятий по обеспечению условий безопасной эксплуатации Объекта).**
* Предоставление заключения ЭПБ в территориальное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – территориальный орган Ростехнадзора) для утверждения и регистрации (внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности).
* **Обеспечение Исполнителем утверждения и регистрации заключения ЭПБ в реестре заключений ЭПБ и предоставление Заказчику письменного уведомления об утверждении и внесении в реестр.**

1. **Требования к проведению экспертизы:**

Выполнение экспертизы промышленной безопасности Объекта проводится специализированной организацией (далее – Исполнитель) в соответствии с требованиями:

* Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
* ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждены приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 г. № 538;
* ФНП «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», утверждены приказом Ростехнадзора от 06.11.2013 г. № 520;
* ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утверждены приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 г. № 116;
* Административным регламентом Ростехнадзора по предоставлению государственной услуги по ведению реестра заключений экспертизы промышленной безопасности, утвержденным приказом Ростехнадзора от 23.06.2014 г. № 260;
* СТО Газпром 2-3.5-252-2008 Методика продления срока безопасной эксплуатации магистральных газопроводов ОАО «Газпром».

1. **Технический отчет по результатам экспертизы:**

* По окончанию оказания услуг, Исполнитель предоставляет отчет о состоянии Объекта, технологического оборудования на основании анализа результатов (**технического отчета) внутритрубной диагностики (ВТД**). Рекомендации по устранению выявленных дефектов и повреждений, направленных на дальнейшую эксплуатацию и продление срока службы Объекта.
* Исполнитель обязан предоставить Заказчику на рассмотрение проект заключения экспертизы промышленной безопасности, оформленный в соответствии с разделом IV ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 14 ноября 2013 г. № 538, для рассмотрения и согласования сроков устранения недостатков и нарушений, если таковые будут выявлены.
* Предоставить в территориальное управление Ростехнадзора для регистрации и утверждения заключение экспертизы промышленной безопасности, оформленного в соответствии с требованиями ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 14 ноября 2013 г. № 538.
* Приемку оказанных услуг осуществляет Заказчик в лице ответственных за эксплуатацию Объекта и осуществляющих внедрение рекомендаций Исполнителя по результатам проведения экспертизы промышленной безопасности. Принятие Заказчиком оказанных услуг без проверки не лишает его права ссылаться на недостатки оказанных услуг, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

1. **Общие требования к участникам при выполнении работ:**

7.1. Эксперты Исполнителя, привлекаемые к оказанию услуг должны быть экспертами первой или второй категории, аттестованы в области промышленной безопасности по области аттестации, соответствующей объекту экспертизы, обучены и аттестованы по всем необходимым видам неразрушающего контроля, иметь подтверждающие документы.

* 1. Исполнитель несет ответственность за объективность и обоснованность выводов по результатам заключения экспертизы.
  2. Исполнитель должен располагать опытом работ по проведению экспертизы промышленной безопасности с предприятиями газовой промышленности не менее трех лет.
  3. Исполнитель должен иметь положительную деловую репутацию - отсутствие вступивших в законную силу судебных решений не в пользу участника процедуры закупки в качестве ответчика, связанных с оказанием услуг по ЭПБ, подтверждаемым в форме 6.8. Документации о закупке.

1. **Требование к заключению экспертизы:**

В соответствии с требованиями ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 14 ноября 2013 г. № 538.

1. **Профессиональная безопасность и охрана труда при проведении работ**

При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать требования:

* Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
* ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждены приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 г. № 538;
* ФНП «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», утверждены приказом Ростехнадзора от 06.11.2013 г. № 520;
* ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утверждены приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 г. № 116;
* Административного регламента Ростехнадзора по предоставлению государственной услуги по ведению реестра заключений экспертизы промышленной безопасности, утвержденным приказом Ростехнадзора от 23.06.2014 г. № 260;
* СТО Газпром 2-3.5-252-2008 Методика продления срока безопасной эксплуатации магистральных газопроводов ОАО «Газпром».

1. **Гарантии качества.**

* Исполнитель гарантирует, что ЭПБ будет выполнено в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, и будет соответствовать **требованиями законодательных и нормативных технических актов и документов в области промышленной безопасности** и Технического задания Заказчика.
* Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать оказанию услуг или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Исполнителем Технической документации.
* При обнаружении недостатков в заключении, Исполнитель самостоятельно, либо по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать заключение экспертизы и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.