УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «СИТЭК»

_______________ Ахметов А.А.

08 августа 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку комплектующих и запасных частей к РДО для обеспечения потребностей ООО «СИТЭК»

Основные требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам Товара, доставке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика, предусмотрены настоящим техническим заданием:

*Товар -  запасные изделия прилагаемые (ЗИП) к регулятору давления газа РДО1-150.

- Спецификация. Список ЗИП к регулятору давления газа РДО1-150

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Угольник импульсных трубок ЗИ8.658.178 | шт. | 6 |
|  | Угольник импульсных трубок ЗИ8.658.179 | шт. | 6 |
|  | Тройник импульсных трубок ЗИ8.658.224 | шт. | 14 |
|  | Втулка разрезная ЗИ8.220.675 | шт. | 14 |
|  | Втулка глухая (Заглушка) ЗИ8.656.148 | шт. | 8 |
|  | Уплотнительное кольцо втулки 007-010-19Б | шт. | 42 |
|  | Уплотнительное кольцо обтекателя 026-032-36 | шт. | 14 |
|  | Обтекатель решётки клапана КэО-01-100/150 | шт. | 6 |
|  | Манжета150 мм регулятора давления РДО1-100/150 | шт. | 28 |
|  | Ремкомплект регулятора управления РДС ПС-01 (0,18 – 1,58Мпа) | шт. | 6 |
|  | Керамический фильтр РДС-ПС-01 | шт. | 20 |
|  | Пружины регулятора управления РДС ПС-01 (0,18 – 1,58Мпа) | шт. | 14 |
|  | Решетка регулятора давления РДО1-100/150 | шт. | 3 |
|  | Кольцо 006-008-14-2-2 РДС-ПС-01 | шт. | 28 |
|  | Кольцо 006-008-14-2-2 РДС-ПС-01 КэО-01 КэО-01-16 | шт. | 28 |
|  | Кольцо 006-008-14-2-2 РДС-ПС-01 КэО-01 КэО-01-16 распределитель | шт. | 42 |

- Срок поставки: в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента заключения договора.

Поставка и разгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика

- Адрес поставки: РФ, Белгородская область, г. Губкин, ул. Мира 20.

- Начальная (максимальная) цена составляет:

- для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС) – 789731,00 руб. (Семьсот восемьдесят девять тысяч семьсот тридцать один рубль 00 копеек), с учетом НДС 18 % - 120467,44 руб. (Сто двадцать тысяч четыреста шестьдесят семь рублей 44 копейки);

- для участников, освобожденных от уплаты НДС (без НДС) – 669263,56 руб. (Шестьсот шестьдесят девять тысяч двести шестьдесят три рубля 56 копеек).

- Требования к поставляемым товарам:

  - Поставляемые ЗИП должны быть изготовлены не ранее 2017 года, быть новыми, ранее неиспользованными и по своим техническим характеристикам соответствовать всем техническим требованиям, указанным в п.1; Спецификации Технического задания.

  - Каждая единица Товара должна быть изготовлена в заводских условиях, соответствовать требованиям технических регламентов, ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р) и стандартов к соответствующему виду продукции, применяемому либо признаваемому на территории Российской Федерации.

- Требования к упаковке и транспортировке товара:

  - При поставке ЗИП должны быть аккуратно упакованы и уложены:

- выбранный вид упаковки должен учитывать особенности груза;

- защищать от всевозможных воздействий: механических повреждений, погодных условий и других;

- груз в упаковке должен быть надежно защищен как при транспортировке, так и при погрузочно-разгрузочных работах (ПРР);

- упаковка не должна усложнять ПРР;

- упаковка должна препятствовать незаконному доступу к грузу третьих лиц.

  - При транспортировке на открытых платформах ящики с Товаром должны быть укрыты брезентом для исключения попадания на них осадков.

- Требования по объему гарантий качества товара:

  - Поставщик должен гарантировать качество поставляемых ЗИП, соответствующее качеству ЗИП, изготовленных заводом-изготовителем.

  - В случае, если при внутритарной приемке Товара, производстве монтажных, пусконаладочных и иных работ и/или в течение гарантийного срока Покупатель обнаружит в Товаре производственные недостатки, несоответствие требованиям нормативных документов, иные дефекты и недостатки, возникшие не по вине Покупателя, Поставщик за свой счет в сроки, согласованные Сторонами, но не более 30 (тридцати) календарных дней с момента получения претензии от Покупателя, по выбору Покупателя:

-	производит за свой счет ремонт Товара;

-	производит за свой счет замену Товара;

-	возвращает Покупателю стоимость Товара;

-	возмещает Покупателю расходы, связанные с устранением недостатков Товара.

  - В случае замены, ремонта Товара, гарантийный срок данного Товара начинается снова со дня его замены, ремонта.

  - При обнаружении скрытых дефектов, произошедших по вине Поставщика или производителя Товара, Поставщик обязан обменять ЗИП в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Покупателя.