УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Ситэк»

_______________ Ахметов А.А.

16 сентября 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг в области метрологии

для обеспечения потребностей ООО «СИТЭК»

- Основные технические параметры, тип и количество приборов, подлежащих поверке (калибровке) указаны в спецификации технического задания Таблица № 1:

Таблица № 1

Спецификация

| № п/п | Наименование СИ | Тип СИ | Класс точности | Предел измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоанализатор (сигнализатор взрывоопасных газов и паров) 1 канал | Сигнал-02 | ±5 | 0-50% | 1 |  |
| 2 | Манометр ФТ Физтех | МП4-УФ | ±1,5 | 0-100 кПа | 1 |  |
| 3 | Манометр ФТ Физтех | МП4-УФ | ±1,5 | 0-10 МПа | 2 |  |
| 4 | Манометр ФТ Физтех | МП4-УФ | ±1,5 | 0-1 МПа | 3 |  |
| 5 | Манометр ФТ Физтех | МП3-УФ | ±1,5 | 0-2,5 МПа | 3 |  |
| 6 | Манометр ФТ Физтех | МП3-УФ | ±1,5 | 0-10 МПа | 7 |  |
| 7 | Манометр технический | ТМ-5 | ±1,5 | 0-1,6 МПа | 1 |  |
| 8 | Манометр показывающий ТМ-5 фирмы Росма | ТМ-5 | ±1,5 | 0-100 кПа | 1 |  |
| 9 | Манометр показывающий фирмы Росма | ТМ-5 | ±1,5 | 0-100 кгс/см2 | 1 |  |
| 10 | Манометр показывающий | ТМ-5 | ±1,5 | 0-10 МПа | 4 |  |
| 11 | Манометр показывающий | ТМ-5 | ±1,5 | 0-4 МПа | 3 |  |
| 12 | Манометр показывающий | ТМ-5 | ±1,0 | 0-6 МПа | 2 |  |
| 13 | Манометр показывающий ТМ-510P | ТМ-5 | ±1,5 | 0-1 кгс/см3 | 18 |  |
| 14 | Манометр показывающий ТМ-6 фирмы Росма | ТМ-6 | ±1,5 | 0-1 кгс/см2 | 3 |  |
| 15 | Манометр показывающий ТМ-610P | ТМ-6 | ±1,5 | 0-25 кгс/см3 | 17 |  |
| 16 | Манометр показывающий Физтех | МП160 | ±1,0 | 0-10 МПа | 1 |  |
| 17 | Манометр показывающий Физтех | МТФ УХЛ1 | ±0,6 | 0-16 МПа | 1 |  |
| 18 | Электроконтактный манометр ТМ-6 фирмы Росма | ТМ-6 | ±1,5 | 0-10 МПа | 6 |  |
| 19 | Манометр показывающий ТМ-6 фирмы Росма | ТМ-6 | ±1,0 | 0-25 кгс/см3 | 1 |  |
| 20 | Манометр показывающий ТМ-6 фирмы Росма | ТМ-6 | ±1 | 0-10 МПа | 24 |  |
| 21 | Датчик загазованности универсальный | ДЗУ - ГЕРДА | 5 | 0-100% НКПР | 20 |  |
| 22 | Термопреобразователь ТСМУ Метран | Метран-276-06 | ±0,25 | -50…+50˚С | 1 | Узел ввода. |
| 23 | Газоанализатор Ultima X | Ultima XL | ± 2 | 24.3В | 4 |  |
| 24 | Контроллер программируемый SIMATIC S7-300 | Контроллер S7-300 |  |  | 1 |  |
| 25 | Эл.контактный манометр | ТМ-6 | ±1,5 | 0-2,5 МПа | 1 |  |
| 26 | Эл.контактный манометр | ТМ-6 | ±1,5 | 0-1,6 МПа | 1 |  |
| 27 | Эл.контактный манометр | ТМ-6 | ±1,5 | 0-1 МПа | 1 |  |
| 28 | Манометр ФТ Физтех | МП4-УУ2 | ±1,5 | 0-100 kgf/cm2 | 3 |  |
| 29 | Манометр ФТ Физтех | МП4-УУ2 | ±1,5 | 0-10 kgf/cm3 | 1 |  |
| 30 | Манометр технический | МТП-160 | ±1,5 | 0-100 егс/см2 | 1 |  |
| 31 | Манометр показывающий METER ДМ02 | METER ДМ02 | ±1,5 | 0-25 кгс-см2 | 1 |  |
| 32 | Термометр | ТКП-160 |  | 0…120оС | 6 |  |
| 33 | Тягонапоромер | ТНМП-52 |  | 125 Па | 7 |  |
| 34 | Электроконтактный манометр ЭКМ-1У ТМ-3 | ЭКМ ТМ3 | ±1,5 | 0-5 кгс/см2 | 1 |  |
| 35 | Электроконтактный манометр ЭКМ-1У ТМ-3 | ЭКМ ТМ3 | ±1,5 | 0-1 кгс/см2 | 1 |  |
| 36 | Эл.контактный манометр | ТМ-6 | ±1,5 | 0-1 кгс/см2 | 1 |  |
| 37 | Эл.контактный манометр | ЭКМ-1У | ±1,5 | 0-10 МПа | 1 |  |
| 38 | Электроконтактный манометр ЭКМ ДМ 2010 СгУ2 | ЭКМ | ±1,5 | 0-1 кгс/см3 | 1 |  |
| 39 | Датчик уровня KROHNE OPTISWITCH | 5200C |  | 0…370 мм | 1 |  |
| 40 | Электроконтактный манометр ТМ-6 фирмы Росма | ТМ-6 | ±1,5 | 0-10 МПа | 1 |  |

Код по ОКПД2: 71.12.40.120 «Услуги в области метрологии»

- Срок оказания услуг: Поверка средств измерений и аттестации испытательного оборудования по месту нахождения Заказчика не более 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора. Срок действия договора: с момента подписания до 31.12.2019 г.

- Начальная (максимальная) цена составляет:

Начальная максимальная цена договора составляет 631587,64 руб. (Шестьсот тридцать одна тысяча пятьсот восемьдесят семь рублей 64 копейки) с учетом НДС 20 % - 105264,61 руб. (Сто пять тысяч двести шестьдесят четыре рубля 61 копейка)  ; без НДС - 526323,03 руб. (Пятьсот двадцать шесть тысяч триста двадцать три рубля 03 копейки)

Стоимость включает в себя все виды налогов, сборов и затрат, связанных с доставкой поверочного оборудования и материалов, а также всех расходов Исполнителя, связанных с выполнением работ по предмету настоящего запроса предложений.

- Место оказания услуг: Белгородская область, г. Губкин, непосредственно на месте эксплуатации СИ Заказчика.

- Цель работ: Выполнить поверку и калибровку средств измерений в соответствии со Спецификацией с целью определения и подтверждения соответствия средств измерений установленным техническим требованиям, а также для вычисления и подтверждения фактических значений и параметров средств измерений к дальнейшему использованию по назначению.

- Требования к качественным, техническим характеристикам выполняемых работ:

  - Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об обеспечении единства измерений".

  - Объем и качество оказываемых Исполнителем услуг, а также используемые при этом оборудование и материалы, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к этим услугам, указанным в действующей нормативной документации (Федеральный закон № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», «Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» утвержден приказом Минпромторга России от 2 июля 2015 г. N 1815; ПР 50.2.016-94 «ГСИ. Правила проведения калибровочных работ»).

  - По окончании поверки Исполнитель должен передать Заказчику документ установленного образца, подтверждающий пригодность средств измерений к применению (свидетельства о поверке (сертификата калибровки), нанесение поверительного клейма или иными способами, установленными в нормативных документах по поверке, калибровке), либо признание средства измерений непригодным (извещение о непригодности).

  - В документе (свидетельстве о поверке) должны быть указаны:

- Наименование средства измерения

- Тип в строгом соответствии с государственным реестром СИ

- Информация о серии и номере клейма предыдущей поверки

- Документ, содержащий требование к средству измерения

- Документ, содержащий методику поверки

- Прослеживаемость измерений к международной системе единиц СИ (наименование эталона и его метрологические характеристики)

  - К свидетельству о поверке необходимо приложить протокол с результатами поверки средств измерений с указанием метрологических характеристик и погрешности измерений.

  - По результатам калибровки средств измерений выдается сертификат о калибровке, в котором должен быть указан рекомендуемый межкалибровочный интервал.

  - По результатам первичной аттестации испытательного оборудования должны быть предоставлены аттестат и протокол первичной аттестации, по результатам периодической аттестации должен быть оформлен протокол периодической аттестации в соответствии с ГОСТ Р 8.568-97.

- Общие требования к Исполнителю при оказании услуг:

  - Исполнитель должен обладать необходимой разрешительной документацией для оказания данных видов услуг: «Аттестат/свидетельство аккредитации», выданное национальным органом по аккредитации. Аккредитация в области обеспечения единства измерений осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации."

  - Срок действия аккредитации Исполнителя должен действовать до окончания действия договора.

  - Исполнитель, который имеет документы об аккредитации, выданные федеральными органами исполнительной власти до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, и не проходили процедуру подтверждения аттестатов аккредитации в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании" в течение двух лет, предшествовавших дню вступления в силу 27.01.2019 г. Федерального закона от 28.12.2013 N 412-ФЗ (ред. от 29.07.2018), должен пройти процедуру подтверждения компетентности аккредитованного лица, включающую в себя документарную оценку и выездную оценку соответствия критериям аккредитации, в порядке, установленном Федеральным законом от 28.12.2013 N 412-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.01.2019)

  - Исполнитель должен располагать положением о метрологической службе, персоналом, эталонами, иными СИ и вспомогательным оборудованием, необходимым для реализации требований документов на методики, нормативной и методической документацией, а также помещениями и условиями, обеспечивающими проведение поверки СИ.

  - Кадровый персонал Исполнителя, задействованный в выполнении работ, должен быть аттестован и иметь квалификационные удостоверения, подтверждающие обучение и допуск к работе по данной профессии и виду выполняемых работ, а также удостоверения об аттестации знаний требований промышленной безопасности, установленными федеральными законами, должен владеть приемами оказания доврачебной помощи при несчастных случаях.

  - Эталоны должны быть проверены в установленном порядке и иметь действующие свидетельства о проверке, а вспомогательное оборудование подвергнуто контролю работоспособности в соответствии с требованиями технической документации.

  - Техническая оснащённость, квалификация и документы об аттестации Исполнителя должны обеспечивать возможность выполнения полного объёма работ по поверке.

  - Исполнитель несет ответственность за достоверность представляемых данных по результатам поверки.

  - Исполнитель должен располагать опытом работы по поверке и калибровке средств измерений не менее трех лет.

  - Исполнитель должен иметь положительную деловую репутацию - отсутствие вступивших в законную силу судебных решений не в пользу Участника процедуры закупки в качестве ответчика, связанных с оказанием услуг по поверке, в подтверждение чего Участник должен представлять точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние два года.

- Требования к качеству выполняемых работ:

  - Исполнитель должен обеспечить качество выполняемых работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, положениями действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида работ.

  - При выполнении работ Исполнитель обязан обеспечивать выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда.

  - Ответственность за ненадлежащее выполнение поверочных работ, несоблюдение требований соответствующих нормативных документов несет Исполнитель.

  - В случае утери или поломки средств измерений, оборудования, иного имущества, Исполнитель обязан возместить Заказчику стоимость утерянного или поломанного средства измерений, оборудования, иного имущества Заказчика в процессе исполнения своих обязательств в полном объеме.